## Лесная 3а (2)
СВОДНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ
выполненных работ по управлению и обслуживанию ООО "МУК" жилого дома № 3а по ул.Лесная
с июня 2011 года по декабрь 2012 года
Техническое обслуживание жилого дома | испонитель | отработано часов
Техническое обслуживание жилого дома
Санитарная уборка мест общего пользования
Обеспечение санитарного состояния придомовой территории
Уборка контейнерных площадок от мусора
июнь 2011 года, выкос травы |  | 4
июль 2012 выкос травы |  | 4
Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
Техобслуживание конструктивных частей жилого дома
08.06.Установка двери в подвал | Христофоров, Ерлин, Овсянников | 18
15.06.Замена входных дверей в подвал | Христофоров | 4.5
16.06.Установка дверей в подвал | Христофоров, Музыченко, Овсянников | 17.5
28.06. Изготовление решоток на подвальных окнах | Крупич, Сауков | 4.5
июль 2011гТехобслуживание конструктивных частей жилого дома |  | 20
11.08.Очистка подвала от мусора | Музыченко | 2
22.09.утепление межпанельных швов | Христофоров, Музыченко | 2.4
30.09. утепление окон подвала | Овсянников | 2
03.10. Утепление подвальных окон | Овсянников | 3
05.10. Утепление подвальных окон | Ерлин, Христофоров | 5.5
18.10. Установка пружин на входные двери | Денисов, Овсянников | 1
18.10. Остекление окон в подъезде | Христофоров | 8
17.11.Осмотр подъездов, подвалов. Снятие размеров для остекления | Христофоров, Денисов | 0.5
25.11.Осмотр подвалов, закрытие подвалов | Денисов, Христофоров | 2.8
28.11.Установка замков на подвалы | Ерлин, сауков | 1
06.12.Заявка кв 39.Обследование квартиры на предмет затопления | Кривенчук, Ставицкий | 4
07.12.Подгонка дверей подвалов, закрытие подвалов на замок | Овсянников, Ерлин | 2
19.12. Заявка 3248. кв 48,25. Ремонт дверей подъездов | Ерлин, Христофоров | 1
16.01.Заявка.Пробивка вент.вытяжек на крыше | Ерлин, Христофоров, Овсянников | 3
07.03.Удаление сосулек с крыш | Христофоров, Ерлин, Овсянников, Конюшенко, Угрюмов | 4.5
11.03.Удаление сосулек с крыш | Христофоров, Ерлин, Овсянников, Конюшенко, Угрюмов | 4.5
12.03.Удаление сосулек с крыш | Христофоров, Ерлин, Овсянников, Конюшенко, Угрюмов | 6
16.03.Удаление сосулек с крыш | Христофоров, Ерлин, Овсянников, Конюшенко, Угрюмов | 8
11.04. Открывание окон подвалов | Овсянников, Конюшенко | 1
12.07.Заявка 527 кв 6. Не работает вентиляция. Выполнены работы по вскрытию вент.короба на крыше. Вентканалы чистые. Причин плохой работы вентиляции не обнаружено | Ерлин, Конюшенко | 6
06.11. Заявка 1372 кв 6. Не работает вытяжка в туалете. Обследовано, не работает колодец вентиляционный. Работы будут производится в летний период | Ерлин | 1
10.12. Заявка 1653а кв 2. Запах в квартире от канализации. Прочистили вентиляцию на крыше от кружака | Денисов, Овсянников | 1.5
12.12. Заявка 1692 кв 25. Запах в квартире от канализации. Прочистили вентиляцию на крыше от кружака | Денисов, Овсянников | 1.5
17.12. Заявка 1726. Запах канализация. Очистить отдушины на крыше от кружика | Денисов, Музыченко | 1
26.12. Заявка 1833 кв 15.Запах канализации в квартире. Произведена очистка вытяжных труб канализации от кружака | Конюшенко, Ерлин, Музыченко | 1.5
Центральное отопление
09.06.Демонтаж отопления в подвале | Сауков, Музыченко, Христофоров, Овсянников | 30
10.06. Демонтаж сетей отопления по подвалу | Сауков, Музыченко | 14
14.06.Завозка и разноска труб по подвалу, демонтаж отопления по подвалу | Христофоров, Музыченко, Овсянников, Конюшенко, Сауков | 36
15.06. Демонтаж труб отопления | Овсянников, Сауков | 14
22.06.Демонтаж труб в 4 подвале, крепление труб отопления лежаков, удаление задвижек | Крупич, Христофоров, Овсянников, Денисов | 29
23.06.Крепление трубы по подвалу | Музыченко, Овсянников, Конюшенко, Сауков | 28
24.06. Крепление труб по подвалу | Музыченко, Овсянников, Конюшенко, Сауков, Денисов | 34
27.06.Крепление труб по подвалу | Крупич, Христофоров,Музыченко, Сауков | 36
28.06. Заявка кв 31.Замена сгона на отопление | Крупич, Сауков | 2
28.06.Установка арматуры по подвалу | Христофоров,Овсянников,Конюшенко | 21
29.06. Подготовка к сварочным работам | Крупич, Музыченко, Овсянников, Конюшенко, Сауков, Денисов | 45
01.07.Сварочные работы | Крупич, Сауков, Музыченко | 21
04.07..Сварочные работы | Крупич, Сауков, Конюшенко | 21
05.07.Сварочные работы | Крупич, Сауков,Конюшенко | 21
06.07..Сварочные работы | Крупич, Сауков, Музыченко | 21
07.07.Сварочные работы | Крупич, Сауков. Музыченко | 21
08.08..Сварочные работы | Крупич, Сауков, Конюшенко | 21
11.07.Сварочные работы | Крупич, Сауков.,Ерлин | 21
11.08.Окраска труб отопления | Христофоров, Овсянников | 16 | 449.45
12.08.Испытание теплотрассы | Овсянников | 7
15.08.Опрессовка системы отопления, | Крупич, Овсянников | 8
05.09.замена стояка отопления кв 7 | Сауков | 4
02.09. закрытие задвижек сети отопления на дом | Христофоров, Крупич | 1
26.09. запуск отопления, открытие стояков, устранение течи на сборках | Христофоров | 2
30.09. устранение течи на кран-буксах | Христофоров | 3
29.09. устранение течи на батареи кв.48 | Ерлин | 1.5
04.10. Осмотр стояков отопления на предмет открытия кранов на запуск | Музыченко, Конюшенко | 3
05.10. Перепуск стояков отопления | Христофоров | 2
06.10. Перепуск стояков отопления | Музыченко, Христофоров | 3
07.10. Перепуск стояков отопления по заявке в подвале | Ерлин | 1.5
10.10.Перепуск стояков отпления по заявке кв.3,6 | Ерлин | 2
11.10. Перепуск стояков отопления по заявке в подвале | Крупич, Ерлин | 3.5
13.10.Закрые задвижек надом, запуск отопления | Христофоров, Овсянников | 7
14.10.Установка манометров, термометров | Конюшенко | 1.5
18.10. Перепуск стояков отопления по заявке кв.37,кв 59 | Денисов, Овсянников | 1.5
19.10. перпуск стояков отопления по заявке | Музыченко | 1.5
20.10.Перепуск отопления | Христофоров | 2
20.10.Установка манометров, датчиков, термометров, осмотр стояков отопления | Овсянников | 1.5
21.10. осмотр стояков отопления в подвале | Музыченко, Конюшенко | 3
15.11.Осмотр инж.сетей, долив масла в колбы термометров | Крупич | 0.4
28.11.Заявка 3067 кв 10.Осмотрено, перепущены стояки, все стояки в рабочем состоянии | Ерлин, Сауков | 2
07.12.Заявка 3132,3133,3134,3139, кв 17,18,24,30. Обход квартир, определение хол.батарей, перепуск стояков, обход квартир | Обсянников, Ерлин | 6
12.01. Заявка 3450 кв7,3. В зале холодные батареи. Перепуск стоков | Ерлин | 1
13.01.Заявка 3354, кв 7,4. Холодные батареи, перепуск стояков | Денисов, Христофоров | 2
18.01.Заявка 3486 кв.24. Холодно в квартире. Перепуск стояка | Христофоров, Ерлин, Музыченко | 1.5
19.01.Заявка 3508 кв 20. Холодные батареи в зале и на кухне. Стояки перепущены | Христофоров | 1
20.01. Заявка 3520 кв 24. Холодные батареи на кухне и в спальне. Перепущены стояки | Христофоров | 1
23.01.Осмотр сетей отопления, водопровода, канализации | Денисов, Христофоров | 2
25.01.Заявка 3567 кв 24. Холодные батареи на кухне и в спальне. Перепуск стояков | Христофоров | 1
15.02.Уборка тепловых узлов в подвале | Ерлин, Денисов, Христофоров | 2.5
28.02. Течь отопления в подвале, сварочные работы по отоплению | Денисов, сауков | 8
29.02.Перепуск стояков отопления | Ерлин | 2
07.03. Заявка 162 кв 7. В угловой спальне холодные батареи. Перепуск стояка | Ерлин | 1
17.03. Заявка 212 кв 31. Потекло отопление в зале. Устранено | Конюшенко | 2
03.04. Плановый осмотр сетей отопления в подвале | Музыченко | 1
10.04. Осмотр канал.сетей до выпусков из подвалов | Музыченко, Сауков, Ерлин, Конюшенко, Овсянников | 2
11.04.Заявка. Течь канализации, установка заглушек на канализации | Овсянников, Конюшенко | 2
12.04 Заявка кв 27. В спальне потекла батарея. Обследовано течь на резьбе присоединения отопительного прибора. Необходимы сварочные работы | Конюшенко, Ерлин, Овсянников | 3
13.04.Плановый осмотр инженерных сетей (канализация, отопление, водоснабжение, электроснабжение) | Угрюмов, Овсянников, Конюшенко, Музыченко, Сауков, Ерюков | 1.2
14.05. Подготовка дома к остановке подачи отопления | Ерлин, Овсянников, Музыченко | 1
01.08.Заявка 668 кв 48. Отрезать трубу отопления на кухне. Осмотр, составлена опись работ | Денисов, Музыченко | 2
26.09. Заявка 1026 кв 1. На отоплении течет кран. Перестановка крана на стояке отопления | Крупич | 0.5
27.09. Заявка 1033 кв 13. Прорвало батарею в зале. Осмотрено, нужна заглушка на 15 | Крупич | 0.5
29.09. Заявка 1085 кв 18. Нет тепла в квартире. Перепущены стояки | Денисов, Овсянников | 1
30.09. Заявка 1087 кв 58. Холодные батареи,ерепущены стояки | Денисов, Овсянников | 1
01.10. 1058 кв 13. Заменить кран в зале для спуска воды. Установлен кран на батарею | Денисов, Овсянников | 1
01.10. Заявка 1088 кв 2. На кухне и в туалете холодные батареи. Перепущен стояк | Денисов, Овсянников | 1
01.10. Заявка 1092 кв 8. Холодные батареи. Перепущен стояк | Денисов, Овсянников | 1
05.10. Заявка 1056 кв 2. нет тепла в туалете. Перепущен стояк | Конюшенко, Ерлин | 1
05.10 Заявка 1057 кв 37. Нет тепла в комнате. Перепущен стояк. | Конюшенко, Ерлин | 1
05.10. Заявка 1085 кв 18. Холодные батареи в комнате. Перепущен стояк | Денисов, Крупич | 2
05.10. Заявка 1088 кв 2. На кухне и в туалете холодные батареи. Перепущен стояк | Денисов, Овсянников | 1
08.10. Заявка 1145 кв 18. Холодные батареи отопления в зале. Стояк перепущен | Ерлин, Крупич | 1
08.10. Заявка 1162 кв 1. Холодные батареи на кухне. Стояк запущен 11.10 | Ерлин, Крупич | 1
09.10. Заявка 1116 кв.17-18. Холодные батареи в квартире. Перепущен стояк | Ерлин | 0.5
09.10 Заявка 1146 кв 17. Холодные батареи. Перепущен стояк | Крупич, Ерлин | 1
09.10. Заявка 1154 кв 7. Холодные трубы на кухне и ванной. Стяки перепущены | Ерлин | 0.5
13.10. Заявка 1171 кв 1. Кухонный стояк холодный. Перепущен стояк. | Овсянников | 0.5
16.10. Заявка 1209 кв 2. Нет тепла в ванной. В связи с отсутствием горячего водоснабжения, было временно подключено от системы теплоснабжения. | Матузов | 0.5
28.10. Заявка 1319 кв.18. Холодные батареи. Обследована квартира отопление приходит в рабочем состоянии, все стояки работают | Ерлин, Крупич | 1
09.11. Заявка 1398 кв 1. Холодные батареи отопления на кухне и взале. Обследовано в кв1 к стояку полотенцесушителя подключен "теплый пол" в ванной и саузле. Отопительный прибор в зале не работает, стояк работает | Конюшенко, Матузов | 1
21.11.Заявка 1493 кв 41. Нет тепла в ванной комнате. Перепуск стояка | Денисов, Крупич | 1
26.11.Заявка 1533 кв 25. В зале чуть теплая батарея. Стояк перепущен | Конюшенко, Ерлин | 1
29.11. Заявка 1552кв 8,2 .Нет тепла в ванной, стояк перепущен. | Ерлин, Конюшенко | 1
29.11.Заявка 1561 кв 1. Холодные батареи. Перепущен стояк отопления | Денисов, Музыченко | 1
02.12. Заявка 1581 кв 18. Холодные батареи. Перепуск стояков | Ерлин, Музыченко | 1
03.12. Заявка 1593 кв 25. Холодно в квартире. Перепуск стояков | Денисов, Ерлин | 1
11.12. Заявка 1674 кв 20. Холодно в квартире. Перепуск стояков | Ерлин, Конюшенко | 1
17.12. Заявка 1738 кв 4,10,14. Холодно в квартирах. Обследовано 17.12. составлены акты по квартирам 4,13,14,15 | Сауков, Крупич | 2
Водопровод, канализация
03.06. Заявка, пробивка канализационной трубы | Конюшенко, Музыченко, Христофоров | 6
03.06. Заявка нет воды., прочисткап трубы и гибкой проводки | Конюшенко, Музыченко, Христофоров | 3
06.06. Заявка запах канализации, пробивка центрального стояка | Крупич, Христофоров | 4
07.06.Осмотр инженерных сетей на определение стояков для ремонта | Денисов, Ставицкий | 3
10.06. Устранение течи хвс по стояку в подвале | Конюшенко, Овсянников | 2
14.06. Заявка кв 32.Обследование стояка хвс | Ерлин, Конюшенко | 2
15.06. Заявка кв19. Отключение и подключения стояка, прочистка крана | Овсянников, Сауков | 4
17.06.Заявка кв 32. Ремонт стояка хвс. | Ерлин, Овсянников,Сауков | 4.5
20.06. Ремонт инженерных сетей | Музыченко, Конюшенко | 2.5
21.06. Заявка кв 54. Регулировка смывного бачка | Музыченко, Конюшенко | 2
21.06. Осмотр подвала | Музыченко, Конюшенко | 0.5
22.06.Заявка кв 2. Очистка стояка хвс, замена крана | Овсянников, Денисов | 6
23.06.Заявка кв.6. Перепущен стояк холодной воды | Христофоров | 1.5
23.06. Заявка кв.9. Засор канализации | Музыченко, Конюшенко | 2
12.07. Подготовка к замене сетей водоснабжения в подвале | Музыченко, Конюшенко, Крупич | 24 | #REF!
13.07. Разноска по подвалу труб | Ерлин, Овсянников, Музыченко | 24
14.07. Разметка прокладки трубопрводов | Ерлин, Овсянников,Сауков | 24
18.07. Работы по замене водопровода | Ерлин, Овсянников, Музыченко | 20
19.07.Работы по замене водопровода | Конюшенко, Музыченко, Христофоров | 21
20.07. Работы по замене водопровода | Ерлин, Овсянников, Музыченко | 21
21.07. Работы по замене водопровода | Христофоров,Овсянников,Конюшенко | 24
25.07. Работы по замене водопровода | Ерлин, Овсянников, Музыченко | 21
26.07. Замена водопровода в подвале | Крупич, Музыченко, Ерлин | 21
27.07. Замена водопровода в подвале | Угрюмов, Овсянников, Конюшенко, Музыченко, Сауков, Ерюков | 40
28.08. Замена водопровода в подвале | Конюшенко, Музыченко, Христофоров | 22
01.08. Работы по замене водопровода | Музыченко, Конюшенко | 16
02.08. Работы по замене водопровода | Конюшенко, Музыченко, Сауков, Ерюков | 28
03.08. Работы по замене водопровода | Ерлин, Овсянников,Сауков | 21
04.08. Работы по замене водопровода | Конюшенко, Музыченко | 15
05.08. Испытание трубопровода водоснабжения | Крупич, Ерлин, Христофоров, Овсяников | 24
05.08.Пробивка канализации по подвалу | Христофоров | 1
08.08.Установка заглушек на сбросники по подвалу | Денисов, Овсянников | 16
09.08.Заявка кв49. Прочистка крана на стояке хвс | Ерлин, Овсянников | 2
10.08.Установка заглушек, кранов | Ерлин, Овсянников | 16
11.08.Обход, осмотр подвалов, канализации | Ерлин | 0.5
17.08.Обход, осмотр подвалов, канализации | Ерлин | 0.5
18.08.Заявка кв3. Устранение течи стояка | Христофоров | 2
30.08.Заявка кв 32. Течь воды из раковины, осмотр, устранено | Христофоров, Крупич | 4
30.08. Осмотр канализации, осмотр подвала | Ерлин, Овсяников | 1
31.08.Заявка кв 32. Сварочные работы на стояках хвс | Сауков | 2
15.09.Осмотр водопровода, канализации | Ерлин | 1
08.09.обследование по замене разводки по квартире 32 | Конюшенко, Крупич | 3
14.09. замена канализации в подвале | Конюшенко | 8
26.09.Подчеканка раструбов канализационных труб в подвале | Ерлин | 2
08.09.Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | Ерлин | 2
16.09.Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | Ерлин, Христофоров | 2
23.09. пробивка кан.стояка в квартире 60 | Христофоров | 2
26.09. замена кранов на стояке хвс кв 25 | Христофоров | 4
29.09. замена водопроводного стояка , очистка труб от ржавщины | Денисов | 8
04.10. по заявке кв 32.Опись материалов для замены стояка и разводки по квартире хвс | Музыченко, Конюшенко | 6
06.10.Осмотр канализационных труб на протекание | Музыченко, Христофоров | 3
10.10.пробивка канализации в подвале | Конюшенко | 2.5
11.10.кв 32.замена стояка хвс из подвала в квартиру | Конюшенко | 6
20.10. осмотр стояков канализации | Овсянников | 0.5
21.10. осмотр системы канализации | Музыченко | 1.5
13.11. Заявка 2921 кв25. Осмотр канализационных сетей | Денисов | 1
14.11.Заявка 2921 кв25. Пробивка общедомовой канализации 1,2,3 подвал, установка заглушек | Крупич, Овсянников | 2
18.11.Осмотр внутридомовых инженерных сетей, осмотр смотровых колодцев | Крупич, Христофоров, Денисов, Музыченко | 1.5
22.11. Заявка 3028. 2 подвал.Засор канализации. Прочистка канализации, чеканка тройника сальниковой набивкой | Ерлин, Христофоров, Сауков | 6
02.12.Заявка запах канализации 4 подъезд. Осмотрено, течи нет | Ерлин | 1
05.12.Течь воды с потолка. Обследование квартиры, Составление акта | Сауков | 1.5
08.12.Заявка 3156,3157,3158, кв 39,30,18.Топят сверху.Обследование кв 39 на затопление, перепуск стояков отопления кв 18,30. | Овсянников, Ерлин | 6
09.12.Осмотр стояков хвс, отопления, канализации | Ерлин | 1.5
14.12.Заявка 3223 кв3. Пробивка канализации в подвале | Ерлин, Конюшенко | 6
15.12.Осмотр подвалов на протекание канализации | Ерлин | 1
07.01.Заявка 3401 кв.16 На кухне забита канализация. Прочистка стояка канализации | Денисов, Музыченко | 2
15.01. Заявка 3466 кв.27. Течь канализации в подвале, прочищено, плохо работает центральная канализация | Христофоров,Конюшенко, Ерлин | 2
16.01. Заявка 3466.Пробивка канализации в подвале | Денисов, Христофоров, Ерлин | 12
26.01. Заявка 3573 кв.25. Течь под ванной. Осмотр, протяжка сифона | Христофоров | 1.5
07.02. Заявка 3671 кв 13,15. Запах канализации в квартире, осмотрено, протечек нет | Ерлин, Овсяников | 2
08.02. Заявка 3683 подвал 4. Течь канализации. Прочистка канализации | Обсянников,Христофоров, Денисов | 2
12.02. Заявка 19 кв.3 В подвале бежит горячая вода. Осмотрено, из под контргайки системы отопления бежит вода, устранено | Ерлин | 1
16.02. Заявка 48 кв 25. Течет унитаз. Осмотрено, требуется замена арматуры бачка | Ерлин | 1
27.02. Заявка 109 кв 52. Плохой напор воды на кухне. Осмотрено, работы запланированы на 29.02 | Ерлин | 1
28.02. Заявка нет воды. Очистка стояка хвс. | Овсянников, Христофоров, Ерлин | 9
29.02. Заявка 109 кв 25. Произведена замена кранов, произведена запитка с другого стояка | Ерлин | 1.5
06.03. Заявка 154 кв 25. Течет вода в подвале. Осмотрено, течь воды из под контргайки, устранено | Христофоров, Денисов | 2
07.03. Осмотр системы канализации по подвалу | Денисов, Конюшенко | 1.5
13.03. Заявка 191 кв 8. Не поступает вода в сливной бачок Осмотрено, запланировано на 14.03. | Денисов | 1
14.03.Заявка 191. Нет воды, устранено | Денисов, Христофоров | 5
16.03. Осмотр канализационных колодцев, пробивка канализации | Денисов, Христофоров, Овсянников | 5
04.04. Плановый осмотр канализации | Овсянников, Конюшенко | 1.5
19.04.Осмотр сетей канализации, установка заглушки | Конюшенко, Ерлин, Овсянников | 6
20.04.осмотр техподвалов на предмет протекания, осмотр сетей канализации | Сауков, Конюшекнко, Овсяников, Угрюмов, Ерлин | 2.25
27.04.Заявка 86 кв.46.запх канализации в подвале, осмотр течи нет | Сауков, Музыченко | 2
28.04.осмотр техподвалов на предмет протекания, осмотр сетей канализации | Сауков, Конюшенко, Овсяников, Угрюмов, Ерлин | 1.5
03.05. Плановый осмотр канализации | Овсянников, Конюшенко, Ерлин | 1.5
04.05.Осмотр подвальных коммуникаций (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) | Сауков, Музыченко, Ерлин, Овсянников, Денисов | 1.8
05.05.Осмотр инженерных сетей перед праздничными днями | сауков, Денисов, Конюшенко, Музыченко, Ерюков | 1.5
06.05.Заявка 144 кв 3. В туалете прорвало трубу. Засор канализации во 2 ом подвале прочищено | Ерлин | 1.5
10.05.Восстановление и запуск летних водопроводов | Конюшенко, Музыченко, Ерлин, Овсянников, Денисов | 3.4
12.05. Осмотр подвалов, системы отопления | Музыченко, Овсянников, Денисов, Конюшенко | 1.5
16.05. Осмотр инженерных сетей в подвале | Музыченко, ерлин | 1.5
18.05. Осмотр сети канализации | Денисов, Овсянников, музыченко | 1.1
30.05.Заявка 274 кв 2. Течет вода возле унитаза. Осмотр: утечки не обнаружено.Система канализации и водоснабжения герметична | Ерлин | 1
04.06. Заявка 297 3 подвал. Застой канализации. Прочистка трослм канализации в подвале № 3 и № 4. | Денисов, Ерлин, Овсянников | 3
05.06.Заявка 299 кв 17. Засор канализации туалет-ванная. Осмотрено, засор по стояку до подвала, прочищено | Денисов, Ерлин, Овсянников | 3
18.06.Заявка 360 кв 38. Течь водопроводной трубы в ванной, осмотрено, требуется замена гибкой подводки | Конюшенко, Ерлин, | 2
18.06.Заявка 365 кв 38. Замена гибкой подводки
26.06.Заявка 417 кв2. Дыра под ванной в подвал. Осмотрено, дыра запенена монтажной пеной | Ерлин | 1
28.06.Заявка 432 кв 2. Дыра в туалете под раковиной, обследовано, все в исправном состоянии | Денисов, Ерлин | 1
03.07. Заявка 472 кв 7. Нет воды в доме. Осмотрено, заменен кран д 15 на стояке хвс, произведена чистка лежака. Подача воды восстановлена | Денисов, Ерлин | 4
лизации из подвалов № 4-1 | Ерлин | 1
08.07. Заявка 494 кв 22. Засор канализации. Прочищена канализация от ванны до стояка | Ерлин | 1
09.07. Заявка 499 кв 2. Капает вода в туалете. Осмотрено течи нет | Денисов, Конюшенко | 1
13.07.Заявка 533 кв 2. В туалете течет вода с потолка. Осмотрено, затопление из квартиры № 8. | Ерлин, Конюшенко | 2
16.07. Заявка 542 кв 58. Установить кран для перекрытия воды. Установлен кран на стояке подачи холодной воды на кухне. | Ерлин | 1
18.07. Заявка 552 кв 27. Течь в стояке хвс. Осмотр, подтяжка кранбуксы | Денисов | 1
18.07.Заявка 558 кв 27. Нет напора холодной воды. Произведена замена крана на стояке хвс, напор воды восстановлен | Ерлин | 2
22.07.Заявка 584 кв 47. Топят соседи сверху. Осмотрено, причина затопления — излом гибкой подводки на водоподогревателе в кв 53. | Денисов | 1
24.07. Заявка 606 кв 25. Не поступает вода в смывной бачок. Осмотрено, засор клапана, прочищено | Ерлин | 1
08.08. Заявка 706 кв 2. В унитазе стоит вода. Засор канализации по стояку, прочищено тросом | Ерлин, Овсяников | 2
08.08. Заявка 710 кв 25.Стоит вода в канализации Пробивка тросом выпуска кана | Ерлин, Овсяников | 2
26.08.Заявка 799 кв 33. Течет вода в подвале. Засор центральной канализации в подвале, прочищено тросом | Музыченко | 1.5
27.08.Заявка 804 кв 25.В подвале течь канализации во 2 подъезде. Прочистка лежака канализации во 2 и 3 подъезде - посторонние предметы (картофель, тряпки) | Денисов | 1.5
01.09. Заявка 834 кв 25. Во 2 подвале течь трубы. Прочищено тросом до четвертого подвала. | Ерлин | 1.5
05.09.Заявка 865 кв 25. На кухне из труб запах канализации. Прочистка "ершом" лежака канализации в подвалах 1-2-3-4 | Денисов, Конюшенко | 4
06.09. Заявка 880 кв 55. Мокрый потолок в углу на кухне. Нет воды на кухне. Осмотрено, запланировано на 07.09. | Денисов, Конюшенко | 2
07.09. Заявка 880 . Установлен кран д 15 на стояк хвс, замена стояка 3 п.м., перключение стояка |  | 6
07.09. Заявка 889 4 подвал. Засор канализации. Прочистка тросом лежака канализации в 4 подвале, извлечены посторонние предметы (тряпки, грибы) | Музыченко, Овсянников | 4
21.09. Заявка 988 кв 25. Не поступает вода в титан электрический. Осмотр перегорел электротитан | Конюшенко | 0.5
22.09. Заявка 1001 кв 52. в 22-10. Мокрый потолок сверху топят. Осмотрено 23.09. Явных протеканий нет. В квартирах 55 и 58 никого нет дома. | Ерлин, Конюшенко | 1
24.09. Заявка 1015 кв 42. Течь воды с потолка в кухне. Обследовано. Течь воды произошла из-за засора кухонной канализации в кв.45. | Ерлин | 1
24.09. Заявка 1016 кв 55. Заварить водоотвод. Выполнено 25.09. | Сауков, Музыченко | 6
24.09. Заявка 1017 кв 45. Течь канализации в кухне, прочищено тросом по стояку | Ерлин, Конюшенко | 2
02.10.Заявка 1119 кв.52. Засор кухонной канализации. Прочистка тросом кухонной канализации кв 48-52-55 | Денисов, Овсянников | 2
08.10.Заявка 1082 кв 33. Плохой напор воды на кухне. Произведено замена вводного крана д 15 на стояке хвс, прочистка, водоснабжение восстановлено | Музыченко, Крупич | 4
08.10.Заявка 1074 кв 2. Запах канализации в квартире. Запенили дыру под ванной | Денисов, Крупич | 1
22.10. Заявка 1255 кв 2. Течет смывной бачок в туалете. Осмотрено, необходимо заменить соединение унитаза, зона отвественности собственника жилья | Конюшенко, Музыченко | 2
25.10.Заявка 1314 кв 2. Подтекает вода в туалете. Устранена течь унитаза | Сауков, Крупич | 1
29.10. Заявка 1320 кв2. Внизу унитаза капает вода. Обследовано, капельная течь в слив.унитазе - зона ответственности собственника жилья | Ерлин, Крупич | 1
01.11. Заявка 1348 кв 53. Запах канализации на кухне. Обследовано, отсутствует герметизация между сифоном и канализацией - зона отвественности собственника | Крупич, Музыченко | 1
01.12. Заявка 1578 кв 41. Не работает смывной бачок в туалете. Прочищен клапан | Конюшенко | 1
12.12. Заявка 1687 кв 28. Не поступает вода в сливной бачок. Дома нет никого, перенесли на 24.12. | Денисов | 0.5
13.12. Заявка 1701. кв.45. Запах в квартире от канализации. Прочистили вытяжки на крыше от кружака | Денисов, Овсянников | 1
15.12. Заявка 1717 кв 25.Течь канализации в подвалеЭ запах канализации в квартире. Пробивка канализации, бежало с кухонного стояка | Овсянников, Ерлин | 2
26.12. Заявка 1829 4 подвал. Засор канализации. Прочищено тросом со 2 подвала через 3,4 до колодца | Крупич, Музыченко, Ерлин | 1.5
24.12. Заявка 1806 кв 2. Не поступает вода в сливной бачок. Обследовано, прочищен кран | Ерлин | 1
24.12. кв 28. Обследовано, нужна замена крана в туалете. Установили кран на стояк холодной воды в туалете | Денисов, Музыченко | 2
25.12. Заявка 1824 кв 26. Засор раковины на кухне. Прочищена тросом канализация | Ерлин | 1
27.12. Заявка 1841 кв 2. Нет воды в сливном бочке. Прочищен клапан | Конюшенко, Овсянников | 1
31.12. Заявка 1865 кв 18. Течь канализации в подвале. Засор лежака канализации в подвале прочищен тросом | Ерлин | 1.5
9
08.06.Установка эл.розеток по подвалу | Ерюков | 1.5
09.06. Ревизия эл.щитов по дому | Ерюков | 2.5
16.06.Осмотр, ревизия эл.щитов на лестничной клетки | Ерюков | 3
21.06.Заявка кв 51. Замена автомата | Ерюков | 2
21.06.Подвал подключение эл.розеток, 4х шт по подвалу | Ерюков | 2
03.08.Ревизия основного щита в подвале | Ерюков | 1.5
16.08.Заявка кв 35. Замена эл.лампочек | Ерюков | 1.5
08.09.ревизия эл.щита в подъезде, замена лампочек | Ерюков | 1.5
20.09. замена эл.лампочек 4 подъезд | Ерюков | 1.5
29.09. замена эл.лампочек над подъездами и в подъездах (2,3 под) | Ерюков | 3
03.10.Осмотр и ревизия общего эл.щита | Ерюков | 1.5
07.11 по заявке 2852 кв 46. Замена пакетника, установка автомата, ревизия эл.щита. | Ерюков | 2
18.11.Заявка 2982 кв25. Осмотр освещения. Замена 10 ламп.Осмотр щитов | Ерюков | 2.5
13.12.Заявка 3204 кв 23. Замена автомата, ремонт замка элщита. | Ерюков | 1
19.12.Совместно с РЭС обследование на установку счетчика | Ерюков | 2
22.12.Заявка 3281 кв 25. Замена лампочек | Ерюков | 1
12.01.Заявка 3444. нет света в подъездах. Замена лампочек | Ерюков | 1
20.01. Заявка 3518 4 подъезд. Замена эл.лампочек 13 шт во всем доме | Ерюков | 2
26.01.Заявка 3574 кв.24. Нет света на 3 этаже. Замена лампочек | Ерюков | 1
30.01. Заявка 3518,3444,3574. Нет света на этажах. Замена эл.лампочек | Ерюков | 1
15.03. Заявка. Искрит в щите. Ревизия щита в подвале, | Ерюков | 5
16.03. Осмотр всех эл.щитов (по подъездам, по этажам) | Ерюков | 4
21.03. Заявка 242 кв 25. Нет света при входе в подъезд, на 3м этаже. Замена лампочек 10 шт | Ерюков | 1
18.05. Осмотр эл.щитовых | Ерюков | 2
09.04. заявка 356 кв 35. Не работает выключатель в зале. Осмотрено | Ерюков | 1
15.05.Заявка 180 кв 35. Не работает выключатель в зале. Осмотрено | Ерюков | 1
24.05. Заявка 238 кв 35. Нет света в подъездах. Замена 2 ламп | Ерюков | 1
24.05. осмотр щитов подвала | Ерюков | 1
25.05. Замена 2 ламп | Ерюков | 1
29.05. Заявка 267 кв 52. Нет света при входе в подъезд. Замена 5 эл ламп | Ерюков | 1
29.05. Осмотр эл.щитовых | Ерюков | 2
29.08. Заявка 814 кв 55. Нет света в квартире. Осмотрено отгорел провод на квартиру после автоматов, устранено. Замена лампочне 3 шт у подъездов | Ерюков | 2
08.09. Заявка 897 кв 23. Нет света в квартире. Сгорел пакетный выключатель. Установка автомата ВА 47-29 - 1шт. | Ерюков | 1
13.09. Заявка 926 кв 3. Подключение эл.звонка | Ерюков
20.09. Заявка 981 кв 25. Нет света в подъезде. Замена эл.лампочек 9 шт | Ерюков | 1
04.10.Заявка 1040 кв 25. Нет света при входе в подъезд. Замена эллампочек 5 шт. Установка номеров над подъездами | Ерюков | 1
15.11.Заявка 1452 кв 25. Во 2 подъезде перегорели лампочки. Замена ламп 10 шт | Ерюков | 1
19.11.Заявка 1470 кв 35. Нет света в подъезде. Замена лампочек 6 шт | Ерюков | 1
29.11. Заявка 1562 1 подъезд. Нет света при входе. Замена эл.лампочек 3 шт | Ерюков | 1 | 282
12.12. Заявка 1691 кв 5,2 Нет света в квартире. Замена вставок в щитовой ПН2-100А - 2 шт | Ерюков | 1
ИТОГО рабочими отработано часов по содержанию жилищного фонда |  | 1490.35
Отчет ООО " МУК" по управлению и текущему содержанию МКД по адресу р.п.Мошково, ул.Лесная 3А за период с июня 2011 года по декабрь 2012 года
материалы 2011 |  | 179748.86 | 159857
материалы 2012 |  | 12148.38
площадь |  | 2596
тариф |  | 15.97
вывоз ТБО и КГМ |  | 97168.28
аварийно-диспетчерская служба |  | 2412
работы по управлению, накладные расходы |  | 503586.0672
Зарплата дворников и убрщиков с налогами на з/плату |  | 169207.92
Отработано часов рабочими |  | 1490.35
Зарплата основных рабочих с налогами на з/плату |  | 213120.05
услуги автотраспорта |  | 42300
ИТОГО затраты по содержанию жилищного фонда |  | 1219691.5572 |  | 883388
Начисление населению за текущее содержание с июня 2011г по декабрь 2012г |  | 787704.28 |  |  | -95683.72
собрано средств населения за текущее содержние с июня по 2011 г по декабрь 2012г |  | 689566.28 |  | 689566.28
получена субсидия на приобретение материалов |  | 159857 |  | 159857
Остаток денежных средств на 01.01.2013 года |  | -370268.2772 |  | 849423.28
Задолженность населения на 01.01.013 года |  | 98138
33964.72
Главный экономист ООО "МУК" Л.А.Артеменко
Отчет ООО " МУК" по управлению и текущему содержанию МКД по адресу р.п.Мошково, ул.Лесная 3А за период с января 2012 года по декабрь 2012 года
Площадь многоквартирного пятиэтажного жилого дома, кв.м | 2596
Размер платы за текущее содержание руб/ 1 м2 в месяц | 15.97
Задолженность на 01.06.2011 года | 0
Начислено платежей за текущее содержание период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года | 497497.44
Собрано денежных средств от населения за текущее содержание | 399349.46
выделена субсидия на ремонт сетей отопления и водоснабжения в подвале | 100962.3158
Задолженость населения за текущее содержание на 01.01.2013 года | 98147.98
Начислено платежей за электроэнергию МОП | 17030.16
Собрано денежных средств от населения за электроэнергию МОП | 12364.48
Задолженность населения за электроэнергию МОП на 01.01.2013 года | 4665.68
Начислено за установку общедомовых приборов учета | 85070.12
Собрано денежных средств на установку общедомовых приборов учета | 53150.03
задолженность населения за установку ОПУ на 01.01.2013 г | 31920.09
Общая задолженность населения | 134733.75
Доходов по управлению и текущему содержанию жилого дома № 3 по ул.Лесная за период с 1 января 2012 г по31 декабря 2012 | 553461.8058
Затраты по управлению и текущему содержанию с января 2012 года по декабрь 2012года | 741876.034
в том числе:
вывоз ТБО и КГМ | 61369.44
аварийно-диспетчерское обслуживание | 1523.3684
накладные расходы | 318054.3582
автотранспорт | 26715.7895
ФОТ и налоги на з/плату дворников и уборщиков | 106868.16
отработано основными рабочими на доме, час | 941.2737
ФОТ и налоги на з/плату | 134602.1368
израсходовано материалов в 2011 году | 179748.86
израсходовано материалов в 2012 году | 7672.6611
оплачено за установку ОПУ | 85070.12
Дефицит денежных средств по жилому дому № 3 по ул.Лесная | -224999.9982
Директор ООО "МУК" Галузина Т.В.

## Лесная 3а
СВОДНЫЙ АКТ ПРИЕМКИ
выполненных работ по управлению и обслуживанию ООО "МУК" жилого дома № 3а по ул.Лесная
с июня 2011 года по декабрь 2012 года
Техническое обслуживание жилого дома | испонитель | сумма (руб)
Техническое обслуживание жилого дома
Санитарная уборка мест общего пользования
Обеспечение санитарного состояния придомовой территории
Уборка контейнерных площадок от мусора
июнь 2011 года, выкос травы |  | 4
июль 2012 выкос травы |  | 4
Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
Техобслуживание конструктивных частей жилого дома
08.06.Установка двери в подвал | Христофоров, Ерлин, Овсянников | 18
15.06.Замена входных дверей в подвал | Христофоров | 4.5
16.06.Установка дверей в подвал | Христофоров, Музыченко, Овсянников | 17.5
28.06. Изготовление решоток на подвальных окнах | Крупич, Сауков | 4.5
июль 2011гТехобслуживание конструктивных частей жилого дома |  | 20
11.08.Очистка подвала от мусора | Музыченко | 2
22.09.утепление межпанельных швов | Христофоров, Музыченко | 2.4
30.09. утепление окон подвала | Овсянников | 2
03.10. Утепление подвальных окон | Овсянников | 3
05.10. Утепление подвальных окон | Ерлин, Христофоров | 5.5
18.10. Установка пружин на входные двери | Денисов, Овсянников | 1
18.10. Остекление окон в подъезде | Христофоров | 8
17.11.Осмотр подъездов, подвалов. Снятие размеров для остекления | Христофоров, Денисов | 0.5
25.11.Осмотр подвалов, закрытие подвалов | Денисов, Христофоров | 2.8
28.11.Установка замков на подвалы | Ерлин, сауков | 1
06.12.Заявка кв 39.Обследование квартиры на предмет затопления | Кривенчук, Ставицкий | 4
07.12.Подгонка дверей подвалов, закрытие подвалов на замок | Овсянников, Ерлин | 2
19.12. Заявка 3248. кв 48,25. Ремонт дверей подъездов | Ерлин, Христофоров | 1
16.01.Заявка.Пробивка вент.вытяжек на крыше | Ерлин, Христофоров, Овсянников | 3
07.03.Удаление сосулек с крыш | Христофоров, Ерлин, Овсянников, Конюшенко, Угрюмов | 4.5
11.03.Удаление сосулек с крыш | Христофоров, Ерлин, Овсянников, Конюшенко, Угрюмов | 4.5
12.03.Удаление сосулек с крыш | Христофоров, Ерлин, Овсянников, Конюшенко, Угрюмов | 6
16.03.Удаление сосулек с крыш | Христофоров, Ерлин, Овсянников, Конюшенко, Угрюмов | 8
11.04. Открывание окон подвалов | Овсянников, Конюшенко | 1
12.07.Заявка 527 кв 6. Не работает вентиляция. Выполнены работы по вскрытию вент.короба на крыше. Вентканалы чистые. Причин плохой работы вентиляции не обнаружено | Ерлин, Конюшенко | 6
06.11. Заявка 1372 кв 6. Не работает вытяжка в туалете. Обследовано, не работает колодец вентиляционный. Работы будут производится в летний период | Ерлин | 1
10.12. Заявка 1653а кв 2. Запах в квартире от канализации. Прочистили вентиляцию на крыше от кружака | Денисов, Овсянников | 1.5
12.12. Заявка 1692 кв 25. Запах в квартире от канализации. Прочистили вентиляцию на крыше от кружака | Денисов, Овсянников | 1.5
17.12. Заявка 1726. Запах канализация. Очистить отдушины на крыше от кружика | Денисов, Музыченко | 1
26.12. Заявка 1833 кв 15.Запах канализации в квартире. Произведена очистка вытяжных труб канализации от кружака | Конюшенко, Ерлин, Музыченко | 1.5
Центральное отопление
12.08.Испытание теплотрассы | Овсянников | 7
15.08.Опрессовка системы отопления, | Крупич, Овсянников | 8
05.09.замена стояка отопления кв 7 | Сауков | 4
02.09. закрытие задвижек сети отопления на дом | Христофоров, Крупич | 1
26.09. запуск отопления, открытие стояков, устранение течи на сборках | Христофоров | 2
30.09. устранение течи на кран-буксах | Христофоров | 3
29.09. устранение течи на батареи кв.48 | Ерлин | 1.5
29.09. замена водопроводного стояка , очистка труб от ржавщины | Денисов | 8
04.10. Осмотр стояков отопления на предмет открытия кранов на запуск | Музыченко, Конюшенко | 3
05.10. Перепуск стояков отопления | Христофоров | 2
06.10. Перепуск стояков отопления | Музыченко, Христофоров | 3
07.10. Перепуск стояков отопления по заявке в подвале | Ерлин | 1.5
10.10.Перепуск стояков отпления по заявке кв.3,6 | Ерлин | 2
11.10. Перепуск стояков отопления по заявке в подвале | Крупич, Ерлин | 3.5
13.10.Закрые задвижек надом, запуск отопления | Христофоров, Овсянников | 7
14.10.Установка манометров, термометров | Конюшенко | 1.5
18.10. Перепуск стояков отопления по заявке кв.37,кв 59 | Денисов, Овсянников | 1.5
19.10. перпуск стояков отопления по заявке | Музыченко | 1.5
20.10.Перепуск отопления | Христофоров | 2
20.10.Установка манометров, датчиков, термометров, осмотр стояков отопления | Овсянников | 1.5
21.10. осмотр стояков отопления в подвале | Музыченко, Конюшенко | 3
15.11.Осмотр инж.сетей, долив масла в колбы термометров | Крупич | 0.4
28.11.Заявка 3067 кв 10.Осмотрено, перепущены стояки, все стояки в рабочем состоянии | Ерлин, Сауков | 2
07.12.Заявка 3132,3133,3134,3139, кв 17,18,24,30. Обход квартир, определение хол.батарей, перепуск стояков, обход квартир | Обсянников, Ерлин | 6
12.01. Заявка 3450 кв7,3. В зале холодные батареи. Перепуск стоков | Ерлин | 1
13.01.Заявка 3354, кв 7,4. Холодные батареи, перепуск стояков | Денисов, Христофоров | 2
18.01.Заявка 3486 кв.24. Холодно в квартире. Перепуск стояка | Христофоров, Ерлин, Музыченко | 1.5
19.01.Заявка 3508 кв 20. Холодные батареи в зале и на кухне. Стояки перепущены | Христофоров | 1
20.01. Заявка 3520 кв 24. Холодные батареи на кухне и в спальне. Перепущены стояки | Христофоров | 1
23.01.Осмотр сетей отопления, водопровода, канализации | Денисов, Христофоров | 2
25.01.Заявка 3567 кв 24. Холодные батареи на кухне и в спальне. Перепуск стояков | Христофоров | 1
15.02.Уборка тепловых узлов в подвале | Ерлин, Денисов, Христофоров | 2.5
28.02. Течь отопления в подвале, сварочные работы по отоплению | Денисов, сауков | 8
29.02.Перепуск стояков отопления | Ерлин | 2
07.03. Заявка 162 кв 7. В угловой спальне холодные батареи. Перепуск стояка | Ерлин | 1
17.03. Заявка 212 кв 31. Потекло отопление в зале. Устранено | Конюшенко | 2
03.04. Плановый осмотр сетей отопления в подвале | Музыченко | 1
10.04. Осмотр канал.сетей до выпусков из подвалов | Музыченко, Сауков, Ерлин, Конюшенко, Овсянников | 2
11.04.Заявка. Течь канализации, установка заглушек на канализации | Овсянников, Конюшенко | 2
12.04 Заявка кв 27. В спальне потекла батарея. Обследовано течь на резьбе присоединения отопительного прибора. Необходимы сварочные работы | Конюшенко, Ерлин, Овсянников | 3
13.04.Плановый осмотр инженерных сетей (канализация, отопление, водоснабжение, электроснабжение) | Угрюмов, Овсянников, Конюшенко, Музыченко, Сауков, Ерюков | 1.2
14.05. Подготовка дома к остановке подачи отопления | Ерлин, Овсянников, Музыченко | 1
01.08.Заявка 668 кв 48. Отрезать трубу отопления на кухне. Осмотр, составлена опись работ | Денисов, Музыченко | 2
26.09. Заявка 1026 кв 1. На отоплении течет кран. Перестановка крана на стояке отопления | Крупич | 0.5
27.09. Заявка 1033 кв 13. Прорвало батарею в зале. Осмотрено, нужна заглушка на 15 | Крупич | 0.5
29.09. Заявка 1085 кв 18. Нет тепла в квартире. Перепущены стояки | Денисов, Овсянников | 1
30.09. Заявка 1087 кв 58. Холодные батареи,ерепущены стояки | Денисов, Овсянников | 1
01.10. 1058 кв 13. Заменит кран в зале для спуска воды. Установлен кран на батарею | Денисов, Овсянников | 1
01.10. Заявка 1088 кв 2. На кухне и в туалете холодные батареи. Перепущен стояк | Денисов, Овсянников | 1
01.10. Заявка 1092 кв 8. Холодные батареи. Перепущен стояк | Денисов, Овсянников | 1
05.10. Заявка 1056 кв 2. нет тепла в туалете. Перепущен стояк | Конюшенко, Ерлин | 1
05.10 Заявка 1057 кв 37. Нет тепла в комнате. Перепущен стояк. | Конюшенко, Ерлин | 1
05.10. Заявка 1085 кв 18. Холодные батареи в комнате. Перепущен стояк | Денисов, Крупич | 2
05.10. Заявка 1088 кв 2. На кухне и в туалете холодные батареи. Перепущен стояк | Денисов, Овсянников | 1
08.10. Заявка 1145 кв 18. Холодные батареи отопления в зале. Стояк перепущен | Ерлин, Крупич | 1
08.10. Заявка 1162 кв 1. Холодные батареи на кухне. Стояк запущен 11.10 | Ерлин, Крупич | 1
09.10. Заявка 1116 кв.17-18. Холодные батареи в квартире. Перепущен стояк | Ерлин | 0.5
09.10 Заявка 1146 кв 17. Холодные батареи. Перепущен стояк | Крупич, Ерлин | 1
09.10. Заявка 1154 кв 7. Холодные трубы на кухне и ванной. Стяки перепущены | Ерлин | 0.5
13.10. Заявка 1171 кв 1. Кухонный стояк холодный. Перепущен стояк. | Овсянников | 0.5
16.10. Заявка 1209 кв 2. Нет тепла в ванной. В связи с отсутствием горячего водоснабжения, было временно подключено от системы теплоснабжения. | Матузов | 0.5
28.10. Заявка 1319 кв.18. Холодные батареи. Обследована квартира отопление приходит в рабочем состоянии, все стояки работают | Ерлин, Крупич | 1
09.11. Заявка 1398 кв 1. Холодные батареи отопления на кухне и взале. Обследовано в кв1 к стояку полотенцесушителя подключен "теплый пол" в ванной и саузле. Отопительный прибор в зале не работает, стояк работает | Конюшенко, Матузов | 1
21.11.Заявка 1493 кв 41. Нет тепла в ванной комнате. Перепуск стояка | Денисов, Крупич | 1
26.11.Заявка 1533 кв 25. В зале чуть теплая батарея. Стояк перепущен | Конюшенко, Ерлин | 1
29.11. Заявка 1552кв 8,2 .Нет тепла в ванной, стояк перепущен. | Ерлин, Конюшенко | 1
29.11.Заявка 1561 кв 1. Холодные батареи. Перепущен стояк отопления | Денисов, Музыченко | 1
02.12. Заявка 1581 кв 18. Холодные батареи. Перепуск стояков | Ерлин, Музыченко | 1
03.12. Заявка 1593 кв 25. Холодно в квартире. Перепуск стояков | Денисов, Ерлин | 1
11.12. Заявка 1674 кв 20. Холодно в квартире. Перепуск стояков | Ерлин, Конюшенко | 1
17.12. Заявка 1738 кв 4,10,14. Холодно в квартирах. Обследовано 17.12. составлены акты по квартирам 4,13,14,15 | Сауков, Крупич | 2
Водопровод, канализация
03.06. Заявка, пробивка канализационной трубы | Конюшенко, Музыченко, Христофоров | 6
03.06. Заявка нет воды., прочисткап трубы и гибкой проводки | Конюшенко, Музыченко, Христофоров | 3
06.06. Заявка запах канализации, пробивка центрального стояка | Крупич, Христофоров | 4
07.06.Осмотр инженерных сетей на определение стояков для ремонта | Денисов, Ставицкий | 3
09.06.Демонтаж отопления в подвале | Сауков, Музыченко, Христофоров, Овсянников | 21.5
10.06. Демонтаж сетей отопления по подвалу | Сауков, Музыченко | 12
10.06. Устранение течи хвс по стояку в подвале | Конюшенко, Овсянников | 2
14.06.Завозка и разноска труб по подвалу, демонтаж отопления по подвалу | Христофоров, Музыченко, Овсянников, Конюшенко, Сауков | 25.7
14.06. Заявка кв 32.Обследование стояка хвс | Ерлин, Конюшенко | 2
15.06. Демонтаж труб отопления | Овсянников, Сауков | 6
15.06. Заявка кв19. Отключение и подключения стояка, прочистка крана | Овсянников, Сауков | 4
17.06.Заявка кв 32. Ремонт стояка хвс. | Ерлин, Овсянников,Сауков | 4.5
20.06. Ремонт инженерных сетей | Музыченко, Конюшенко | 2.5
21.06. Заявка кв 54. Регулировка смывного бачка | Музыченко, Конюшенко | 2
21.06. Осмотр подвала | Музыченко, Конюшенко | 0.5
22.06.Заявка кв 2. Очистка стояка хвс, замена крана | Овсянников, Денисов | 6
22.06.Демонтаж труб в 4 подвале, крепление труб отопления лежаков, удаление задвижек | Крупич, Христофоров, Овсянников, Денисов | 26
23.06.Крепление трубы по подвалу | Музыченко, Овсянников, Конюшенко, Сауков | 22
23.06.Заявка кв.6. Перепущен стояк холодной воды | Христофоров | 1.5
23.06. Заявка кв.9. Засор канализации | Музыченко, Конюшенко | 2
24.06. Крепление труб по подвалу | Музыченко, Овсянников, Конюшенко, Сауков, Денисов | 32.5
27.06.Крепление труб по подвалу | Крупич, Христофоров,Музыченко, Сауков | 26
28.06. Заявка кв 31.Замена сгона на отопление | Крупич, Сауков | 2
28.06.Установка арматуры по подвалу | Христофоров,Овсянников,Конюшенко | 22.5
29.06. Подготовка к сварочным работам | Крупич, Музыченко, Овсянников, Конюшенко, Сауков, Денисов | 25.5
30.06.Ремонт инженерных сетей | Крупич, Сауков | 8.4
июль 2011г.ремонт инженерных сетей | Крупич, Музыченко, Овсянников, Конюшенко, Сауков, Денисов | 246
05.08.Пробивка канализации по подвалу | Христофоров | 1
08.08.Установка заглушек на сбросники по подвалу | Денисов, Овсянников | 16
09.08.Заявка кв49. Прочистка крана на стояке хвс | Ерлин, Овсянников | 2
10.08.Установка заглушек, кранов | Ерлин, Овсянников | 16
11.08.Окраска труб отопления | Христофоров, Овсянников | 16
11.08.Обход, осмотр подвалов, канализации | Ерлин | 0.5
17.08.Обход, осмотр подвалов, канализации | Ерлин | 0.5
18.08.Заявка кв3. Устранение течи стояка | Христофоров | 2
30.08.Заявка кв 32. Течь воды из раковины, осмотр, устранено | Христофоров, Крупич | 4
30.08. Осмотр канализации, осмотр подвала | Ерлин, Овсяников | 1
31.08.Заявка кв 32. Сварочные работы на стояках хвс | Сауков | 2
15.09.Осмотр водопровода, канализации | Ерлин | 1
08.09.обследование по замене разводки по квартире 32 | Конюшенко, Крупич | 3
14.09. замена канализации в подвале | Конюшенко | 8
26.09.Подчеканка раструбов канализационных труб в подвале | Ерлин | 2
08.09.Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | Ерлин | 2
16.09.Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | Ерлин, Христофоров | 2
23.09. пробивка кан.стояка в квартире 60 | Христофоров | 2
26.09. замена кранов на стояке хвс кв 25 | Христофоров | 4
04.10. по заявке кв 32.Опись материалов для замены стояка и разводки по квартире хвс | Музыченко, Конюшенко | 6
06.10.Осмотр канализационных труб на протекание | Музыченко, Христофоров | 3
10.10.пробивка канализации в подвале | Конюшенко | 2.5
11.10.кв 32.замена стояка хвс из подвала в квартиру | Конюшенко | 6
20.10. осмотр стояков канализации | Овсянников | 0.5
21.10. осмотр системы канализации | Музыченко | 1.5
13.11. Заявка 2921 кв25. Осмотр канализационных сетей | Денисов | 1
14.11.Заявка 2921 кв25. Пробивка общедомовой канализации 1,2,3 подвал, установка заглушек | Крупич, Овсянников | 2
18.11.Осмотр внутридомовых инженерных сетей, осмотр смотровых колодцев | Крупич, Христофоров, Денисов, Музыченко | 1.5
22.11. Заявка 3028. 2 подвал.Засор канализации. Прочистка канализации, чеканка тройника сальниковой набивкой | Ерлин, Христофоров, Сауков | 6
02.12.Заявка запах канализации 4 подъезд. Осмотрено, течи нет | Ерлин | 1
05.12.Течь воды с потолка. Обследование квартиры, Составление акта | Сауков | 1.5
08.12.Заявка 3156,3157,3158, кв 39,30,18.Топят сверху.Обследование кв 39 на затопление, перепуск стояков отопления кв 18,30. | Овсянников, Ерлин | 6
09.12.Осмотр стояков хвс, отопления, канализации | Ерлин | 1.5
14.12.Заявка 3223 кв3. Пробивка канализации в подвале | Ерлин, Конюшенко | 6
15.12.Осмотр подвалов на протекание канализации | Ерлин | 1
07.01.Заявка 3401 кв.16 На кухне забита канализация. Прочистка стояка канализации | Денисов, Музыченко | 2
15.01. Заявка 3466 кв.27. Течь канализации в подвале, прочищено, плохо работает центральная канализация | Христофоров,Конюшенко, Ерлин | 2
16.01. Заявка 3466.Пробивка канализации в подвале | Денисов, Христофоров, Ерлин | 12
26.01. Заявка 3573 кв.25. Течь под ванной. Осмотр, протяжка сифона | Христофоров | 1.5
07.02. Заявка 3671 кв 13,15. Запах канализации в квартире, осмотрено, протечек нет | Ерлин, Овсяников | 2
08.02. Заявка 3683 подвал 4. Течь канализации. Прочистка канализации | Обсянников,Христофоров, Денисов | 2
12.02. Заявка 19 кв.3 В подвале бежит горячая вода. Осмотрено, из под контргайки системы отопления бежит вода, устранено | Ерлин | 1
16.02. Заявка 48 кв 25. Течет унитаз. Осмотрено, требуется замена арматуры бачка | Ерлин | 1
27.02. Заявка 109 кв 52. Плохой напор воды на кухне. Осмотрено, работы запланированы на 29.02 | Ерлин | 1
28.02. Заявка нет воды. Очистка стояка хвс. | Овсянников, Христофоров, Ерлин | 9
29.02. Заявка 109 кв 25. Произведена замена кранов, произведена запитка с другого стояка | Ерлин | 1.5
06.03. Заявка 154 кв 25. Течет вода в подвале. Осмотрено, течь воды из под контргайки, устранено | Христофоров, Денисов | 2
07.03. Осмотр системы канализации по подвалу | Денисов, Конюшенко | 1.5
13.03. Заявка 191 кв 8. Не поступает вода в сливной бачок Осмотрено, запланировано на 14.03. | Денисов | 1
14.03.Заявка 191. Нет воды, устранено | Денисов, Христофоров | 5
16.03. Осмотр канализационных колодцев, пробивка канализации | Денисов, Христофоров, Овсянников | 5
04.04. Плановый осмотр канализации | Овсянников, Конюшенко | 1.5
19.04.Осмотр сетей канализации, установка заглушки | Конюшенко, Ерлин, Овсянников | 6
20.04.осмотр техподвалов на предмет протекания, осмотр сетей канализации | Сауков, Конюшекнко, Овсяников, Угрюмов, Ерлин | 2.25
27.04.Заявка 86 кв.46.запх канализации в подвале, осмотр течи нет | Сауков, Музыченко | 2
28.04.осмотр техподвалов на предмет протекания, осмотр сетей канализации | Сауков, Конюшенко, Овсяников, Угрюмов, Ерлин | 1.5
03.05. Плановый осмотр канализации | Овсянников, Конюшенко, Ерлин | 1.5
04.05.Осмотр подвальных коммуникаций (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) | Сауков, Музыченко, Ерлин, Овсянников, Денисов | 1.8
05.05.Осмотр инженерных сетей перед праздничными днями | сауков, Денисов, Конюшенко, Музыченко, Ерюков | 1.5
06.05.Заявка 144 кв 3. В туалете прорвало трубу. Засор канализации во 2 ом подвале прочищено | Ерлин | 1.5
10.05.Восстановление и запуск летних водопроводов | Конюшенко, Музыченко, Ерлин, Овсянников, Денисов | 3.4
12.05. Осмотр подвалов, системы отопления | Музыченко, Овсянников, Денисов, Конюшенко | 1.5
16.05. Осмотр инженерных сетей в подвале | Музыченко, ерлин | 1.5
18.05. Осмотр сети канализации | Денисов, Овсянников, музыченко | 1.1
30.05.Заявка 274 кв 2. Течет вода возле унитаза. Осмотр: утечки не обнаружено.Система канализации и водоснабжения герметична | Ерлин | 1
04.06. Заявка 297 3 подвал. Застой канализации. Прочистка трослм канализации в подвале № 3 и № 4. | Денисов, Ерлин, Овсянников | 3
05.06.Заявка 299 кв 17. Засор канализации туалет-ванная. Осмотрено, засор по стояку до подвала, прочищено | Денисов, Ерлин, Овсянников | 3
18.06.Заявка 360 кв 38. Течь водопроводной трубы в ванной, осмотрено, требуется замена гибкой подводки | Конюшенко, Ерлин, | 2
18.06.Заявка 365 кв 38. Замена гибкой подводки
26.06.Заявка 417 кв2. Дыра под ванной в подвал. Осмотрено, дыра запенена монтажной пеной | Ерлин | 1
28.06.Заявка 432 кв 2. Дыра в туалете под раковиной, обследовано, все в исправном состоянии | Денисов, Ерлин | 1
03.07. Заявка 472 кв 7. Нет воды в доме. Осмотрено, заменен кран д 15 на стояке хвс, произведена чистка лежака. Подача воды восстановлена | Денисов, Ерлин | 4
лизации из подвалов № 4-1 | Ерлин | 1
08.07. Заявка 494 кв 22. Засор канализации. Прочищена канализация от ванны до стояка | Ерлин | 1
09.07. Заявка 499 кв 2. Капает вода в туалете. Осмотрено течи нет | Денисов, Конюшенко | 1
13.07.Заявка 533 кв 2. В туалете течет вода с потолка. Осмотрено, затопление из квартиры № 8. | Ерлин, Конюшенко | 2
16.07. Заявка 542 кв 58. Установить кран для перекрытия воды. Установлен кран на стояке подачи холодной воды на кухне. | Ерлин | 1
18.07. Заявка 552 кв 27. Течь в стояке хвс. Осмотр, подтяжка кранбуксы | Денисов | 1
18.07.Заявка 558 кв 27. Нет напора холодной воды. Произведена замена крана на стояке хвс, напор воды восстановлен | Ерлин | 2
22.07.Заявка 584 кв 47. Топят соседи сверху. Осмотрено, причина затопления — излом гибкой подводки на водоподогревателе в кв 53. | Денисов | 1
24.07. Заявка 606 кв 25. Не поступает вода в смывной бачок. Осмотрено, засор клапана, прочищено | Ерлин | 1
08.08. Заявка 706 кв 2. В унитазе стоит вода. Засор канализации по стояку, прочищено тросом | Ерлин, Овсяников | 2
08.08. Заявка 710 кв 25.Стоит вода в канализации Пробивка тросом выпуска кана | Ерлин, Овсяников | 2
26.08.Заявка 799 кв 33. Течет вода в подвале. Засор центральной канализации в подвале, прочищено тросом | Музыченко | 1.5
27.08.Заявка 804 кв 25.В подвале течь канализации во 2 подъезде. Прочистка лежака канализации во 2 и 3 подъезде - посторонние предметы (картофель, тряпки) | Денисов | 1.5
01.09. Заявка 834 кв 25. Во 2 подвале течь трубы. Прочищено тросом до четвертого подвала. | Ерлин | 1.5
05.09.Заявка 865 кв 25. На кухне из труб запах канализации. Прочистка "ершом" лежака канализации в подвалах 1-2-3-4 | Денисов, Конюшенко | 4
06.09. Заявка 880 кв 55. Мокрый потолок в углу на кухне. Нет воды на кухне. Осмотрено, запланировано на 07.09. | Денисов, Конюшенко | 2
07.09. Заявка 880 . Установлен кран д 15 на стояк хвс, замена стояка 3 п.м., перключение стояка |  | 6
07.09. Заявка 889 4 подвал. Засор канализации. Прочистка тросом лежака канализации в 4 подвале, извлечены посторонние предметы (тряпки, грибы) | Музыченко, Овсянников | 4
21.09. Заявка 988 кв 25. Не поступает вода в титан электрический. Осмотр перегорел электротитан | Конюшенко | 0.5
22.09. Заявка 1001 кв 52. в 22-10. Мокрый потолок сверху топят. Осмотрено 23.09. Явных протеканий нет. В квартирах 55 и 58 никого нет дома. | Ерлин, Конюшенко | 1
24.09. Заявка 1015 кв 42. Течь воды с потолка в кухне. Обследовано. Течь воды произошла из-за засора кухонной канализации в кв.45. | Ерлин | 1
24.09. Заявка 1016 кв 55. Заварить водоотвод. Выполнено 25.09. | Сауков, Музыченко | 6
24.09. Заявка 1017 кв 45. Течь канализации в кухне, прочищено тросом по стояку | Ерлин, Конюшенко | 2
02.10.Заявка 1119 кв.52. Засор кухонной канализации. Прочистка тросом кухонной канализации кв 48-52-55 | Денисов, Овсянников | 2
08.10.Заявка 1082 кв 33. Плохой напор воды на кухне. Произведено замена вводного крана д 15 на стояке хвс, прочистка, водоснабжение восстановлено | Музыченко, Крупич | 4
08.10.Заявка 1074 кв 2. Запах канализации в квартире. Запенили дыру под ванной | Денисов, Крупич | 1
22.10. Заявка 1255 кв 2. Течет смывной бачок в туалете. Осмотрено, необходимо заменить соединение унитаза, зона отвественности собственника жилья | Конюшенко, Музыченко | 2
25.10.Заявка 1314 кв 2. Подтекает вода в туалете. Устранена течь унитаза | Сауков, Крупич | 1
29.10. Заявка 1320 кв2. Внизу унитаза капает вода. Обследовано, капельная течь в слив.унитазе - зона ответственности собственника жилья | Ерлин, Крупич | 1
01.11. Заявка 1348 кв 53. Запах канализации на кухне. Обследовано, отсутствует герметизация между сифоном и канализацией - зона отвественности собственника | Крупич, Музыченко | 1
01.12. Заявка 1578 кв 41. Не работает смывной бачок в туалете. Прочищен клапан | Конюшенко | 1
12.12. Заявка 1687 кв 28. Не поступает вода в сливной бачок. Дома нет никого, перенесли на 24.12. | Денисов | 0.5
13.12. Заявка 1701. кв.45. Запах в квартире от канализации. Прочистили вытяжки на крыше от кружака | Денисов, Овсянников | 1
15.12. Заявка 1717 кв 25.Течь канализации в подвалеЭ запах канализации в квартире. Пробивка канализации, бежало с кухонного стояка | Овсянников, Ерлин | 2
26.12. Заявка 1829 4 подвал. Засор канализации. Прочищено тросом со 2 подвала через 3,4 до колодца | Крупич, Музыченко, Ерлин | 1.5
24.12. Заявка 1806 кв 2. Не поступает вода в сливной бачок. Обследовано, прочищен кран | Ерлин | 1
24.12. кв 28. Обследовано, нужна замена крана в туалете. Установили кран на стояк холодной воды в туалете | Денисов, Музыченко | 2
25.12. Заявка 1824 кв 26. Засор раковины на кухне. Прочищена тросом канализация | Ерлин | 1
27.12. Заявка 1841 кв 2. Нет воды в сливном бочке. Прочищен клапан | Конюшенко, Овсянников | 1
31.12. Заявка 1865 кв 18. Течь канализации в подвале. Засор лежака канализации в подвале прочищен тросом | Ерлин | 1.5
Техническое обслуживание внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств.
08.06.Установка эл.розеток по подвалу | Ерюков | 1.5
09.06. Ревизия эл.щитов по дому | Ерюков | 2.5
16.06.Осмотр, ревизия эл.щитов на лестничной клетки | Ерюков | 3
21.06.Заявка кв 51. Замена автомата | Ерюков | 2
21.06.Подвал подключение эл.розеток, 4х шт по подвалу | Ерюков | 2
03.08.Ревизия основного щита в подвале | Ерюков | 1.5
16.08.Заявка кв 35. Замена эл.лампочек | Ерюков | 1.5
08.09.ревизия эл.щита в подъезде, замена лампочек | Ерюков | 1.5
20.09. замена эл.лампочек 4 подъезд | Ерюков | 1.5
29.09. замена эл.лампочек над подъездами и в подъездах (2,3 под) | Ерюков | 3
03.10.Осмотр и ревизия общего эл.щита | Ерюков | 1.5
07.11 по заявке 2852 кв 46. Замена пакетника, установка автомата, ревизия эл.щита. | Ерюков | 2
18.11.Заявка 2982 кв25. Осмотр освещения. Замена 10 ламп.Осмотр щитов | Ерюков | 2.5
13.12.Заявка 3204 кв 23. Замена автомата, ремонт замка элщита. | Ерюков | 1
19.12.Совместно с РЭС обследование на установку счетчика | Ерюков | 2
22.12.Заявка 3281 кв 25. Замена лампочек | Ерюков | 1
12.01.Заявка 3444. нет света в подъездах. Замена лампочек | Ерюков | 1
20.01. Заявка 3518 4 подъезд. Замена эл.лампочек 13 шт во всем доме | Ерюков | 2
26.01.Заявка 3574 кв.24. Нет света на 3 этаже. Замена лампочек | Ерюков | 1
30.01. Заявка 3518,3444,3574. Нет света на этажах. Замена эл.лампочек | Ерюков | 1
15.03. Заявка. Искрит в щите. Ревизия щита в подвале, | Ерюков | 5
16.03. Осмотр всех эл.щитов (по подъездам, по этажам) | Ерюков | 4
21.03. Заявка 242 кв 25. Нет света при входе в подъезд, на 3м этаже. Замена лампочек 10 шт | Ерюков | 1
18.05. Осмотр эл.щитовых | Ерюков | 2
09.04. заявка 356 кв 35. Не работает выключатель в зале. Осмотрено | Ерюков | 1
15.05.Заявка 180 кв 35. Не работает выключатель в зале. Осмотрено | Ерюков | 1
24.05. Заявка 238 кв 35. Нет света в подъездах. Замена 2 ламп | Ерюков | 1
24.05. осмотр щитов подвала | Ерюков | 1
25.05. Замена 2 ламп | Ерюков | 1
29.05. Заявка 267 кв 52. Нет света при входе в подъезд. Замена 5 эл ламп | Ерюков | 1
29.05. Осмотр эл.щитовых | Ерюков | 2
29.08. Заявка 814 кв 55. Нет света в квартире. Осмотрено отгорел провод на квартиру после автоматов, устранено. Замена лампочне 3 шт у подъездов | Ерюков | 2
08.09. Заявка 897 кв 23. Нет света в квартире. Сгорел пакетный выключатель. Установка автомата ВА 47-29 - 1шт. | Ерюков | 1
13.09. Заявка 926 кв 3. Подключение эл.звонка | Ерюков
20.09. Заявка 981 кв 25. Нет света в подъезде. Замена эл.лампочек 9 шт | Ерюков | 1
04.10.Заявка 1040 кв 25. Нет света при входе в подъезд. Замена эллампочек 5 шт. Установка номеров над подъездами | Ерюков | 1
15.11.Заявка 1452 кв 25. Во 2 подъезде перегорели лампочки. Замена ламп 10 шт | Ерюков | 1
19.11.Заявка 1470 кв 35. Нет света в подъезде. Замена лампочек 6 шт | Ерюков | 1
29.11. Заявка 1562 1 подъезд. Нет света при входе. Замена эл.лампочек 3 шт | Ерюков | 1 | 282
12.12. Заявка 1691 кв 5,2 Нет света в квартире. Замена вставок в щитовой ПН2-100А - 2 шт | Ерюков | 1
ИТОГО по содержанию жилищного фонда |  | 1164.45
материалы 2011 |  | 179748.86 | 159857
материалы 2012 |  | 12148.38
площадь |  | 2596
тариф |  | 15.97
вывоз ТБО и КГМ |  | 29311.433
аварийно-диспетчерская служба |  | 43898.36
работы по управлению, накладные расходы |  | 323724.3672
Отработано часов рабочими |  | 1164.45
Зарплата основных рабочих с налогами на з/плату |  | 197094.807
услуги автотраспорта |  | 42300
ИТОГО затраты по содержанию жилищного фонда |  | 828226.2072
Начисление населению за текущее содержание с июня 2011г по декабрь 2012г |  | 787704.28
собрано средств населения за текущее содержние с июня по 2011 г по декабрь 2012г |  | 689566.28
Остаток денежных средств |  | -138659.9272
Задолженность населения на 01.01.013 года |  | 98138
Главный экономист ООО "МУК" Л.А.Артеменко