ПРИБОРЫ УЧЕТА ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ

| № п/п | Адрес дома | Теплоснабжение | водоснабжение | электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата ввода | дата поверки | дата ввода | дата поверки | дата ввода | дата поверки |
| 1 | Ул. Пушкина,2-а | 13.12.2012г | 01.06.2016г | 10.12.2012г | 01.07.2018г | 23.04.2013г | 23.04.2023г |
| 2 | Ул.Пушкина,5-а | 13.12.2012г | 01.06.2016г | 10.12.2012г | 01.07.2018г | 23.04.2013г | 23.04.2029г |
| 3 | Ул.Вокзальная, 9-а | нет | нет | нет | нет | 01.05.2013г | 01.05.2023г |
| 4 | Ул. Вокзальная,9-б | нет | нет | нет | нет | 01.05.2013г | 01.05.2023г |
| 5 | Ул.Гагарина,1 | нет | нет | нет | нет | 05.05.2013г | 05.05.2023г |
| 6 | Ул.Гагарина,5-а | нет | нет | нет | нет | 05.05.2013г | 05.05.2023г |
| 7 | Ул.Лесная,2-а | 13.12.2012г | 01.06.2016г | 10.12.2012г | 01.07.2018г | 16.12.2013г | 16.12.2023г |
| 8 | Ул.Лесная,3-а | 13.12.2012г | 01.06.2016г | 10.12.2012г | 01.06.2018г | 23.04.2013г | 23.04.2029г |
| 9 | Ул.М.Горького,3-б | нет | нет | нет | нет | 26.09.2013г | 26.09.2029г |
| 10 | Ул.М.Горького,4-а | нет | нет | нет | нет | 26.09.2013г | 26.09.2029г |
| 11 | Ул.Пионерская,2-а | нет | нет | нет | нет | нет | Нет |
| 12 | Ул.Пионерская,16 | нет | нет | нет | нет | 23.04.2013г | 23.04.2029г |
| 13 | Ул.Пионерская,18 | нет | нет | нет | нет | 23.04.2013г | 23.04.2029г |
| 14 | Ул.Вокзальная,11-а | нет | нет | нет | нет | 01.05.2013г | 01.05.2023г |
| 15 | Ул.Строительная,28-а | 13.03.2015г | 01.03.2019г | нет | нет | 01.05.2013г | 01.05.2029г |